## ALCANCES PURIFICADOR
Proyecto: Sistema de Purificación de agua en Sedes Camoapa y Juigalpa | [16 empty] | 35
PRESUPUESTO BASE
ETAPA | SUB-ETAPA | DESCRIPCION | U/M | Cantidad | COSTOS UNITARIOS C$ |  |  |  |  | COSTO TOTAL UNITARIO C$ | COSTOS TOTALES C$ |  |  |  |  | COSTO TOTAL C$
[5 empty] | Material C$ | Mano de obra C$ | Sub contrato C$ | Equipo C$ | Transp. C$ |  | Material C$ | Mano de obra C$ | Sub contrato C$ | Equipo C$ | Transp. C$
10 |  | Sistema de Purificación de agua en Sedes Camoapa y Juigalpa
| 1 | Suministro e instalacion de Tanque de almacenamiento de agua con capacidad para 2500 litros TRICAPA, Incluye accesorios y tuberia de llenado. | und | 2
| 2 | Suministro e instalacion de electroboya con su cableado para tanque elevado de distribucion existentes o desde pozo según caso, incluye tuberia de llenado | und | 2
| 3 | conexiones electricas al sistema existente , panel electrico monofasico de 8 espacios CH, barras principales 125 amp, barras de neutro y tierra, un polo 2x30 amp, 1 de 1x20 cable TSJ 3X8 para filtro 120 v, cable TSJ 3x 12 para TC. Conectar a panel mas cercano. | und | 2
| 4 | Suministro e instalacion de tanque hidroneumatico de 300 lts con Switch de presión y arrancador electromagnetico con protección de bombeo seco | und | 2
| 5 | Suministro e instalacion de sistemas de filtración de sedimentos automaticos | und | 2
| 6 | Suministro e instalacion de sistemas de filtración de carbón activado automatico | und | 2
| 7 | Suministro e instalacion de suavizador automatico para reducir la alcalinidad del agua | und | 2
| 8 | Suministro e instalacion de osmosis inversa | und | 2
| 9 | Suministro e instalacion de sistema toma de muestras despues de cada etapa de filtración | und | 2
| 8 | Suministro e instalacion de dosificadores de cloro a la descarga del pozo y la otra a la salida de los filtros | und | 4
| 9 | Construcción de caseta de 3.35*2.50 metros, ver detalles en planos. | und | 2
| 10 | construccion de base de concreto de 10 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada, concreto de 2500 PSI, dimensiones 3.35 X 2.5 metros | und | 2
| a. | COSTO TOTAL DIRECTO
| b. | COSTO TOTAL INDIRECTO
| c. | ADMON
| d. | UTILIDADES
| e. | SUBTOTAL
| f. | IMPUESTO DEL IVA 15 %
COSTO TOTAL DEL PROYECTO C$
[12 empty] | 0 | 0