## PRESUPUESTO BASE
Proyecto: Primera etapa de rehabilitación de la casona del Centro de Prácticas Las Mercedes, Managua.
PRESUPUESTO BASE
ETAPA | SUB-ETAPA | DESCRIPCION | U/M | Cantidad | COSTOS UNITARIOS C$ |  |  |  |  | COSTO TOTAL UNITARIO C$ | COSTOS TOTALES C$ |  |  |  |  | COSTO TOTAL C$
[5 empty] | Material C$ | Mano de obra C$ | Sub contrato C$ | Equipo C$ | Transp. C$ |  | Material C$ | Mano de obra C$ | Sub contrato C$ | Equipo C$ | Transp. C$
Proyecto: Primera etapa de rehabilitación de la casona del Centro de Prácticas Las Mercedes, Managua.
010 |  | PRELIMINARES | [13 empty] | 0
| 1 | Densinstalacion de estructura de techo de madera y cubierta de teja,cubierta metalica y estructura en área anexa , esta actividad se debe realizar con precauciòn se debe sujetar el sistema electrico dejando soportes. | m2 | 738.68
| 2 | Demoliciòn de mesones de concreto incluye desalojo de material | und | 2
| 3 | Demoliciòn de Jardineras de concreto incluye desalojo de material | und | 2
| 4 | Demoliciòn de parte superior de pared en area de cocina incluye desalojo de material | m2 | 4
| 5 | Corte de voquetes para conexión de oficinas incluye ventanas y puertas y desalojo de material | m2 | 10
| 6 | Trazo y nivelaciòn para construcciòn de duchas. | m2 | 19
| 7 | Desinstalaciòn de Ventanas | und | 24
| 8 | Desinstalaciòn de Puertas | und | 15
| 9 | Demolicion de particiones livianas incluye desalojo de escombros | m2 | 10.4
| 10 | Demoliciòn de Pantry y lavanderos | Glb | 1
| 11 | Demolicion de piso en bodegas y cocina incluir desalojo de material | m2 | 157
| 12 | Piqueteo en paredes existentes | m2 | 1110
20 |  | FUNDACIONES
| 1 | Exacavaciones manuales para zapatas, pedestales y viga asismica | m3 | 5.34
| 2 | mejoramiento de suelo bajo zapata y V-A con material selecto compactado al 95% PROCTOR ESTÁNDAR | m3 | 2.1
| 3 | Relleno en fundaciones con material proveniente de las excavaciones | m3 | 2.8
| 4 | Concreto de 3000 PSI | m3 | 0.44
| 5 | Acero num 4 | kgs | 53.88
| 6 | Acero num 2 incluye alambre de amarre | kgs | 21.5
| 7 | Formaletas se consideran dos usos | m2 | 4.82
30 |  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 1 | Acero num 4 | kgs | 158.64
| 2 | Acero num 2 incluye alambre de amarre | kgs | 120
| 3 | Concreto de 3000 PSI | M3 | 0.9
| 4 | Formaletas se consideran dos usos | M2 | 15.57
| 5 | Pedestales de concreto 3000 psi 4 varillas num 4 estribos num 2 @ 0.10 epoxicado al piso de concreto con epoxico SIKADUR 32 h: 0.70, incluye acabados. | und | 16
40 |  | PAREDES
| 1 | Paredes de Bloques de 6¨ certificado | M2 | 28.2
50 |  | ACABADOS
| 1 | Repello grueso incluir aplicaciòn de maxicril en la mezcla para mayor adherencia | M2 | 57
| 2 | Repello fino con Repemax incluir aplicaciòn de maxicril en la mezcla para mayor adherencia | M2 | 1167
| 1 | PISOS
| 1.1 | construcción de cascote 2" de piso, INCLUYE CONFORMACION PARA LLEGAR AL NPT | M2 | 161.32
| 1.2 | Suministro e instalacion de piso Coral Rojo colonial Conipisos INCLUIR BONDEX PISO SOBRE PISO MAS MAXICRIL Y PIQUETEO | M2 | 93.3
| 1.3 | Piso antiderrapante Rubik 20*20 en duchas | M2 | 4.32
| 1.4 | Suministro e instalacion de BALDOSA COLECCIÓN COLONIAL BLUE-AZUL CONIPISOS AREA DE COCINA | M2 | 53.63
| 1.5 | Suministro e instalacion de BALDOSA COLECCIÓN COLONIAL PATRONES MOSAICO DE PAUL SCHATZ CALVARIO-704- C CONIPISOS AREA DE BODEGAS PASILLOS, ACCESOS AREAS DE OFICINAS INCLUIR BONDEX PISO SOBRE PISO Y MAXICRIL Y PIQUETEO | M2 | 469.34
| 1.3 | Anden de 3" de espesor incluye bordillo concreto de 2500 PSI | m2 | 68.65
| 1 | ESTRUCTURAS Y CUBIERTA DE TECHO
| 1.1 | Estructura de techo metalica incluye VM, CM, CLAVADORES DE Techo uniones, platinas, pintura anticorrosiva dos manos en toda la estructura y acabado en vigas metalica color madera | m2 | 722
| 1.2 | Suminsitro e instalacion de cubierta de techo lamina ondulada EUREKA P-7 COLOR ROJO | m2 | 767.29
| 1.3 | Canal metalico d: 20" cal 24 lamina lisa prepintado en color rojo incluye impermeabilizacion en uniones y laterales, boquillas de drenaje | ml | 34
| 1.4 | Cumbrera de techo del sistema eureka color rojo incluye impermeabilización. | ml | 70
90 |  | CIELOS RASOS
| 1 | CIELO FALSO
| 1.1 | suministro e instalación de cielo PVC 7.55 MM tipo tablilla color MADERA brillante con accesorios de uniones y angulares, este cielo se instalará 15 cm bajo la cubierta . | M2 | 594.1
| 1 | FASCIA
| 1.1 | Suministro e instalación de fascia de lamina PVC 7.55 MM COLOR MADERA estructura metalica 1 5/8" de acero galvanizado calibre 26. Forro de lamina de denglass de 1/2", acabado pasta thinset, H=0.30m. Según planos. | ML | 132.02
120 |  | PARTICIONES
| 1 | PARTICIONES
| 1.2 | Suminsitro e instalacion de partición liviana estructura metalica galvanizada, forrada a ambas caras con durock acabado fino repemax | m2 | 138.09
120 |  | ACABADOS
| 1 | ACABADOS
| 1.1 | Enchapado colección colonial baldosas hidraulicas FEZ 928-A conipios en borde de pantry | m2 | 5.49
| 1.3 | Lijado, enmasillado y aplicación de barniz brillante en columnas de pasillo | und | 16
| 1.3 | Mueble pantry con Top de cuarzo cristal blanco y el borde de 10 cm en cocina incluye estructura de madera 2*2 cedro real, base de 10 cm de concerto de 2500 psi, parte inferior puertas y ventanas de melamina color a escoger por el dueño, haladeras de acero inoxidable, pana doble de acero inoxidable con sus accesorio, llaves de ganzo, bajantes, centro, coladera. | ml | 5
| 1.4 | Gabinete para area de cocina, melamina color a escoger por el dueño | ml | 1.9
120 |  | PUERTAS
| 1 | PUERTAS | CU
| 1.1 | suministro e instalación de puertas doble hoja de madera cedro Real incluye marcos de madera herrajes, cerradura de gatillo verona yale(P-1), topes y pasadores, acabado barniz brillante, incluye molduras. | c.u | 2
| 1.2 | suministro e instalación de puertas una hoja de madera cedro Real incluye marcos de madera herrajes, cerradura de gatillo verona yale(P-4), topes y pasadores, acabado barniz brillante incluye molduras. | c.u | 3
| 1.3 | suministro e instalación de puertas metalica 6 tableros marco de madera cedro Real herrajes, cerradura de gatillo verona yale(P-4), topes y pasadores, acabado color madera brillante incluye molduras. | und | 2
| 1.4 | Reparación de puertas de madera incluye lijado , enmasillado cambio de herrajes, cerraduras de gatillo verona, topes, molduras, acabado con pintura color madera. (p-1,p-2,-p-6) | und | 8
| 1.5 | suministro e instalación de puertas dos hojas de madera cedro Real incluye marcos de madera herrajes, cerradura de gatillo verona yale(P-3), topes y pasadores, acabado barniz brillante incluye molduras. | und | 2
| 1 | VENTANAS
| 1.2 | Suministro e instalación de ventana corrediza ISO 1500 ,ESTRUCTURA DE PVC COLOR Madera vidrio color bronce 6MM V-1 | UND | 8
| 1.3 | Suministro e instalación de ventana corrediza ISO 1500 ,ESTRUCTURA DE PVC COLOR Madera vidrio color bronce 6MM V-2 | UND | 8
| 1.4 | Suministro e instalación de ventana corrediza ISO 1500 ,ESTRUCTURA DE PVC COLOR Madera vidrio color bronce 6MM V-3 | UND | 3
| 1.5 | Suministro e instalación de ventana corrediza ISO 1500 ,ESTRUCTURA DE PVC COLOR Madera vidrio color bronce 6MM V-4 | UND | 1
| 1.6 | Suministro e instalación de ventana corrediza ISO 1500 ,ESTRUCTURA DE PVC COLOR Madera vidrio color bronce 6MM V-5 | UND | 3
| 1.7 | Suministro e instalación de ventana corrediza ISO 1500 ,ESTRUCTURA DE PVC COLOR Madera vidrio color bronce 6MM V-6 | UND | 1
140 |  | ELECTRICIDAD
| 1 | ACCESORIOS
| 1.1 | Suministro e instalacion de canalizcion Conduit de 1/2 PVC, incluye accesorios cajas EMT 4*4, 2*4, BRIDAS, CURVAS UNIONES. | ML | 30
| 1.2 | Suministro e instalacion de Luminarias colgantes exterior CLASICO IKELITE BRONCE E27 INCLUIR DESINSTALACION DE LA EXITENTE, LIMPIEZA DE CADENA Y PINTURA ANTICORROSIVA | und | 16
| 1.3 | Suministro e Instalación de Ojo de Buey de 12 watt 12yD Led 430 Mv40B Tecnolite luz de dia | und | 2
| 1.4 | Suministro e instalación de interruptor sencillo 125v 15 Amp levinton o similar con placa metálica a seleccionar por el dueño. | c.u | 2
| 1.6 | Alambre AWG #12 THHN. (Incluye miscelaneos: tape, alambre galvanizado, wire nut, etc, conectarse al circuito de luminarias proximo para las duchas ) | ML | 90
| 1.7 | Conexión electrica para aires Cable TSJ 3 x 8 incluir 3 breaker de 2*40 amp y un sub panel 16 espacios conexión al panel existente, varilla polo a tierra | glb | 1
| 1.8 | Suministro e instalación de luminaria incluir bombillos decorativa de techo a110/240v acabado cristla 8802h-ORG cubas electrica incluye limpieza en cadenas y pintura | c.u | 3
140 |  | CLIMATIZACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS
| 1.1 | Suministro e instalacion de sistema de aire acondicionado tipo PARED split, Capacidad 36.000 BTU ,Volt-208/230/1/60 HZ. SEER 21. Incluyen todos los accesorios necesarios para esta actividad, protector de voltaje .Similar al Comforstar ó similar aprobar por el dueño. | und | 3
| 1.2 | Suministro e instalacion de sistema de aire acondicionado tipo PARED split, Capacidad 12.000 BTU ,Volt-208/230/1/60 HZ. SEER 21. Protector de voltaje Incluyen todos los accesorios necesarios para esta actividad.Similar al Comforstar ó similar aprobar por el dueño. | und | 1
190 |  | HIDROSANITARIO
| 1 | Conexiones a red existente de agua potable para ducha, tuberia Pvc de 1/2" incluye accesorios, EXCAVACIONES | und | 2
| 2 | Conexiones a red existente de aguas negras para ducha, con tuberia Pvc de 2" incluye accesorios, EXCAVACIONES | und | 2
| 2 | Rejilla drenaje de ducha de 2'' incluye trampa sanitaria. | und | 2
| 3 | suministro e instalacion de ducha ALUVIA con su llave de palanca | und | 2
| 4 | Accesorios de duchas s: 02 porta toallas y 02 porta jabon en area de ducha. | glb | 1
190 |  | PINTURA
| 1 | PINTURA
| 1 | Pintura exterior e interior de aceite, en calidad High Estándar, en paredes jardineras aplicar las manos que sean necesarias para su perfecto acabado. | M2 | 1550
190 |  | OBRAS EXTERIORES
| 1 | Jardineras de bloque de 6" repello ambas caras acabdo fino , relleno con tierra vegetal, incluye llorones de 1/2 | und | 4
| 2 | Gradas de acceso bloque de concreto huella contarhuella con acabado repello | und | 5
| 3 | Bajantes de cadena de 5/8 acerada incluye filtro recepctor de agua y cono metalico ver detalle en planos | und | 2
| 4 | Suministro e instalación de adoquin decorativo de 8 cm color rojo con diseño en patron herrigbone, incluye conformacion de terreno | m2 | 52.56
| 5 | Plantas hornamentales veranera h: minima de 0.8 cm colores violeta, fucsia. | und | 22
| 6 | Mueble aereo para cocina estructura de tubo cuadrado 2*2 pintura anticorrosiva color madera incluye lampara ver detalle en planos | und | 1
| 7 | Suministro y siembra de grama zoysia | m2 | 93
| 1 | LIMPIEZA FINAL | GLB | 1
|  | Limpieza Final y entrega | Glb | 1
| a. | COSTO TOTAL DIRECTO
| b. | COSTO TOTAL INDIRECTO
| c. | ADMON
| d. | UTILIDADES
| e. | SUBTOTAL
| f. | IMPUESTO DEL IVA 15 %
COSTO TOTAL DEL PROYECTO C$